# С М Е Т А

на ремонтные работы по домику № 1

1.  Работа

- Устройство борозды в шт-ке выше цоколя и керам. облицовки 	– 30 м.

- Разборка шт-ки наружных стен и откосов цокольного этажа 		- 65,4м2

- Переноска и нагрузка строймусора в автомашину 			- 2,0м3/40тн.

- Демонтаж и монтаж электрораспредщита 				- 1 шт.

- Штукатурка наружных стен цем.песч. растровом			- 61м2

- Шпатлевка поверхности наружных стен  				- 61м2 0

- Штукатурка наружных откосов окон и дверей 				- 22м/4,4м2

- Шпаклевка откосов 							- 22м/4,4м2

- Покраска стен и откосов фасадной краской 				- 65,4м2

- Демонтаж и монтаж эл.проводов, розеток, выключателей, коробок	- 1 комп.

- Разборка шт-ки внутренних стен, перегородок и откосов

(биллиардная 50% общей площади)					 - 14м2

- Шт-ка внутренних стен, перегородок и откосов цем.песч. раствором – 14м2

- Затирка поверхностей сухой смесью 					- 14м2

- Шпатлевка поверхностей стен с установкой на откосы метал.уголков- 14м2

- Ремонт затирки потолков местами (перетирка)				- 5 м2

- Покраска стен, перегородок, потолков, откосов в/эм.краской   (74м2 + 7,2м2) = 81,2 м2

- Установка пластик. Лючка в гипсокартоне 				- 1 шт.

- Покраска оконных блоков за 1 раз 					- 11,2м2

- Покраска метал. ограждения, поверхности ж/б лестничного марша

(только на главном фасаде)							- 25 м2

- Покраска известковым раствором низа лестничного марша 		- 8м2

- Очистка и заделка швов керамической плитки и пола фугой 		- 50м2

2. Материалы:

- Мешки п/э для мусора 				- 50 шт.

- Диск по бетону					- 2 шт.

- Песок 						- 2,0 м3/3,2 тн.

- Цемент 						- 0,8 н.

- Маяки 						- 2 ком.

- Гипс 							- 10 кг.

- Шпатлевка фасадная «Фасад» 			- 132 кг.

- Грунтовка (фасадная и внутрн.)			- 12 кг.

- Краска фасадная 					- 26 кг.

- Провод АППВ 2 х 2,5 				- 15,0 м2

- Изолента 						- 1 рулон

- Распредкоробка 					- 1 шт.

- Доза 							- 2 шт.

- Розетка 						- 1 шт.

- Выключатели 					- 1 шт.

- Сухая смесь 					- 100 кг.

- Шпатлевка «Finito»					- 30 кг.

- Краска латексная или эмаль 			- 15 кг.

- Колер 						- 1 фл.

- Шлифшкурка 					- 20 шт.

- Лючок пласт.					- 1 шт.

- Клей монтажный 					- 1 фл.

- Шпатлевка латексная 				- 5 кг.

- Шпатлевка по дереву 				- 1,5 кг.

- Краска эмаль 					- 9 кг.

- Растворитель 					- 1 бут.

- Известь 						- 3 кг.

- Фуга 	-						- 5 кг.

- Инструмент

- Уголки на откосы 					- 20 м

# С М Е Т А

на ремонтные работы по домику № 2

1.  Работа

- Разборка шт-ки наружных стен и откосов цокольного этажа 		- 65,4м2

- Устройство разделительной борозды в шт-ке выше

цоколя и керам. облицовки 						– 40 м.

- Переноска и погрузка строймусора в автомашину

(66 + 38 = 10м2 х 0,025)							- 2,5м3/5тн.

- Демонтаж и монтаж электрораспредщита 				- 1 шт.

- Штукатурка поверхности наружных стен 				- 61м2

- Шпатлевка поверхности наружных стен  				- 61м2

- Штукатурка наружных откосов окон и дверей 				- 27м/5,4м2

- Шпаклевка откосов 							- 27м/5,4м2

- Покраска стен и откосов фасадной краской 				- 66,4м2

- Разборка шт-ки внутренних стен, перегородок и откосов 		- 38м2

(50% от общей площади)

- Шт-ка внутренних стен, перегородок и откосов цем.песч. раствором – 38м2

- Затирка поверхностей сухой смесью 					- 38 м2

- Шпатлевка стен с установкой на откосы метал.уголков		- 38 м2

- Покраска стен и  откосов 		 					83,3 м2

- Ремонт затирки потолков местами 					- 8м2

- Покраска потолков в/эм. Краской						- 92м2

- Установка пласт.лючка в гипсокартоне					- 1 шт.

- Демонтаж и монтаж эл.проводов, розеток, выключателей и коробок	- 2 ком

- Окраска оконных блоков за 1 раз 						- 23м2

- Покраска метал. ограждения, поверхности ж/б лестничного марша

(на лавном фасаде), корпуса электрощита 				- 25 м2

- Покраска известковым раствором низа лестничного марша 		- 8м2

- Очистка и заделка швов керамической плитки и пола фугой 		- 50м2

2. Материалы:

- Мешки п/э для мусора 				- 30 шт.

- Диск по бетону					- 4 шт.

- Песок (61 + 38) х 0,025				- 2,5 м3/4,0 тн.

- Цемент 						- 1,0 тн.

- Маяки 						- 2 ком.

- Гипс 							- 20 кг.

- Шпатлевка фасадная «Фасад» 			- 132 кг.

- Грунтовка (фасадная и внутрн.)			- 20 кг.

- Краска фасадная 					- 26 кг.

- Провод АППВ 2 х 2,5 				- 25,0 м2

- Изолента 						- 1 рулон

- Распредкоробка 					- 2 шт.

- Доза 							- 4 шт.

- Розетка 						- 2 шт.

- Выключатели 					- 2 шт.

- Сухая смесь 					- 270 кг.

- Шпатлевка «Finito»					- 75 кг.

- Краска в/эм. латексная 				- 70 кг.

- Колер 						- 2 фл.

- Шлифшкурка 					- 40 шт.

- Лючок пласт.					- 1 шт.

- Клей монтажный 					-

- Шпатлевка латексная 				- 10 кг.

- Шпатлевка по дереву 				- 1,5 кг.

- Краска эмаль 					- 12 кг.

- Растворитель 					- 1 бут.

- Известь 						- 3 кг.

- Фуга 							- 10 кг.

- Инструмент

- Уголки на откосы 					- 30 м

# С М Е Т А

на ремонтные работы по домику № 3

1.  Работа

- Разборка шт-ки наружных стен и откосов 		 		- 32,8м2

- Переноска и погрузка строймусора в автомашину 			- 0,8м3/1,6тн.

- Демонтаж и монтаж электрораспредщита 				- 1 шт.

- Штукатурка стен цем.песч. растровом					- 32,8м2

- Шпатлевка поверхности стен  						- 32,8м2

- Ремонт затирки пояса местами 						- 3м2х30

- Покраска стен и пояса фасадной краской (с грунтовкой) 		- 44,0м2

- Покраска оконных  дверных блоков за 1 раз видимой поверхности 	- 13,3м2

- Окраска корпуса электрощита, металлического ограждения,

поверхности ж/б лестничного марша 					-26м2

- Покраска известковым составом низа лестничного марша 		- 8м2

- Известковая окраска низа консолей с частичным ремонтом затирки 	- 60м2

- Демонтаж и монтаж деревянного короба коммуникации 		- 1 шт.

- Окраска поверхности короба коммуникации 				- 3 м2

2. Материалы:

- Мешки п/э для мусора 				- 20 шт.

- Песок 						- 0,9 м3/1,5 тн.

- Цемент 						- 0,3 тн.

- Маяки 						- 1 ком.

- Гипс 							- 5 кг.

- Шпатлевка фасадная 				-  72 кг.

- Краска фасадная 					- 17 кг.

- Грунтовка фасадная 				- 10 кг.

- Краска эмаль					- 10 кг.

- Растворитель 					- 1 бут.

- Шлифшкурка 					- 20 кг.

- Известь 						- 40 кг. х 4

- Шпатлевка по дереву 				- 1,5 кг.

- Инструмент

# С М Е Т А

на ремонтные работы по домику № 5

1.  Работа

- Разборка шт-ки наружных стен и откосов 		 		- 32,8м2

- Переноска и погрузка строймусора в автомашину 			- 0,8м3/

- Демонтаж и монтаж электрораспредщита 				- 1 шт.

- Штукатурка стен цем.песч. растровом					- 32,8м2

- Шпатлевка поверхности стен  						- 32,8м2

- Ремонт затирки ______________ местами 				- 3м2

- Покраска стен и _______ фасадной краской (с грунтовкой) 		- 44,0м2

- Покраска оконных  дверных блоков за 1 раз видимой поверхности 	- 13,3м2

- Окраска корпуса электрощита, металлического ограждения,

поверхности ж/б лестничного марша 					-26м2

- Покраска известковым составом низа лестничного марша 		- 8м2

- Известковая окраска низа консолей с частичным ремонтом затирки 	- 60м2

- Демонтаж и монтаж деревянного короба коммуникации 		- 1 шт.

- Окраска поверхности короба коммуникации 				- 3 м2

- Окраска наружной стены (выше цоколя) санузлов 1-го этажа

фасадной краской с лестниц 						– 21м2

2. Материалы:

- Мешки п/э для мусора 				- 20 шт.

- Песок 						- 0,9 м3/1,5 тн.

- Цемент 						- 0,3 тн.

- Маяки 						- 1 ком.

- Гипс 							- 5 кг.

- Шпатлевка фасадная 				-  72 кг.

- Краска фасадная 					- 17 кг.

- Грунтовка фасадная 				- 10 кг.

- Краска эмаль					- 10 кг.

- Растворитель 					- 1 бут.

- Шлифшкурка 					- 20 кг.

- Известь 						- 40 кг.

- Шпатлевка по дереву 				- 1,5 кг.

- Инструмент

- Краска фасадная 					- 25 кг.

# С М Е Т А

на ремонтные работы по домику № 6

1.  Работа

- Разборка шт-ки наружных стен 		 		 		- 42,3м2

- Переноска и погрузка строймусора в автомашину 			- 1,0м3

- Демонтаж и монтаж электрораспредщита 				- 1 шт.

- Штукатурка стен цем.песч. растровом					- 42,3м2

- Шпатлевка стен  								- 42,3м2

- Ремонт затирки пояса и стен крыльца  местами 				- 4м2

- Покраска стен и пояса, крыльца фасадной краской 			- 57,0м2

- Покраска металлических ворот снаружи за 1 раз 			- 5,0

- Демонтаж и монтаж деревянного короба коммуникации 		- 1 шт.

- Покраска короба и корпуса электрощита 				- 4м2

- Окраска метал.ограждения, поверхности лест.марша 			- 25 м2

- Известковая окраска низа лестничного марша 				- 8м2

- Известковая окраска низа консолей 					- 60м2

- Окраска наружной стены (выше цоколя) санузлов 1-го этажа

фасадной краской с лестниц 						– 21м2

2. Материалы:

- Мешки п/э для мусора 				- 25 шт.

- Песок 						- 1,1 м3/1,8 тн.

- Цемент 						- 0,4 тн.

- Маяки 						- 1 ком.

- Гипс 							- 5 кг.

- Шпатлевка фасадная 				-  90 кг.

- Краска фасадная 					- 32 кг.

- Грунтовка фасадная 				- 10 кг.

- Краска эмаль					- 10 кг.

- Растворитель 					- 1 бут.

- Шлифшкурка 					- 20 кг.

- Известь 						- 40 кг.

- Инструмент

# С М Е Т А

на ремонтные работы по домику № 7

1.  Работа

- Разборка шт-ки наружных стен 		 		 		- 19 м2

- Переноска и погрузка строймусора в автомашину 			- 2,0м3/

- Штукатурка стен и откосов цем.песч. растровом			- 22м2

- Шпатлевка стен и откосов 						- 22м2

- Демонтаж и монтаж электрораспредщита 				- 1 шт.

- Ремонт затирки пояса местами 						- 3м2

- Покраска колон фасадной краской 					- 7,0м2

- Покраска цоколя					 			- 12м2

- Разборка шт-ки внутренних стен,

перегородок и откосов (50% площади)					- 64м2

- Штукатурка стен, перегородок и откосов 				- 64м2

- Затирка сухой смесью 							- 64

- Шпатлевка 									- 64

- Покраска стен, перегородок, откосов в/эм. краской (или эмалью)	- 12м2

- Покраска потолков в/эм. краской 						- 33м2

- Покраска стен тамбура на   = 2,0м. 					- 12м2

- Покраска окон и дверей за 1 раз 						- 41м2

- Покраска известью низа консолей					- 40м2

2. Материалы:

- Мешки п/э для мусора 				- 50 шт.

- Песок 						- 2,0 м3/3,2 тн.

- Цемент 						- 700 кг.

- Маяки 						- 1 ком.

- Гипс 							- 10 кг.

- Шпатлевка фасадная 				-  44 кг.

- Грунтовка (фасадная, внутр.)			- 13 кг.

- Краска фасадная 					- 20 кг.

- Сухая смесь 					- 460 кг.

- Провод АППВ – 2 х 2,5 				- 25 м

- Изолента 						- 1 рул.

- Распредкоробы 					- 4 шт.

- Доза 							- 4 шт.

- Розетка 						- 4 шт.

- Выключатели 					- 4 шт.

- Шпатлевка «FGinito»				- 130 кг.

- Краска в/эм. (эмаль) 				- 52кг.

(32 кг.)

- Краска в/эм. 					- 12 кг.

- Краска эмаль 					- 14 кг.

- Шлифшкурки 					- 20 шт.

- Колер 						- 2 фл.

- Шпатлевка по дереву 				- 1,5 кг.

- Растворитель 					- 2 бут.

- Известь 						- 20 кг. х 4

-Уголки на откосы 					- 30 м х 5

- Инструмент

# С М Е Т А

на ремонтные работы по домику № 8

1.  Работа

- Разборка шт-ки наружных стен 		 		 		- 19 м2

- Переноска и погрузка строймусора в автомашину 			- 2,0м3/

- Штукатурка стен и откосов цем.песч. растровом			- 22м2

- Шпатлевка стен и откосов 						- 22м2

- Демонтаж и монтаж электрораспредщита 				- 1 шт.

- Ремонт затирки пояса местами 						- 3м2

- Покраска колон фасадной краской 					- 7,0м2

- Покраска цоколя					 			- 12м2

- Разборка шт-ки внутренних стен,

перегородок и откосов (50% площади)					- 64м2

- Штукатурка стен, перегородок и откосов 				- 64м2

- Затирка сухой смесью 							- 64

- Шпатлевка 									- 64

- Покраска стен, перегородок, откосов в/эм. краской (или эмалью)	- 12м2

- Покраска потолков в/эм. краской 						- 33м2

- Покраска стен тамбура на   = 2,0м. 					- 12м2

- Покраска окон и дверей за 1 раз 						- 41м2

- Покраска известью низа консолей					- 40м2

- Демонтаж и монтаж дверного блока ДГ21-7 (№8/2)			- 1 шт.

2. Материалы:

- Мешки п/э для мусора 				- 50 шт.

- Песок 						- 2,0 м3/3,2 тн.

- Цемент 						- 700 кг.

- Маяки 						- 1 ком.

- Гипс 							- 10 кг.

- Шпатлевка фасадная 				-  44 кг.

- Грунтовка (фасадная, внутр.)			- 13 кг.

- Краска фасадная 					- 20 кг.

- Сухая смесь 					- 460 кг.

- Провод АППВ – 2 х 2,5 				- 25 м х 3

- Изолента 						- 1 рул.

- Распредкоробы 					- 4 шт.

- Доза 							- 4 шт.

- Розетка 						- 4 шт.

- Выключатели 					- 4 шт.

- Шпатлевка «FGinito»				- 130 кг.

- Краска в/эм. (эмаль) 				- 52кг.							 						(32 кг.)

- Краска в/эм. 					- 12 кг.

- Краска эмаль 					- 14 кг.

- Шлифшкурки 					- 20 шт.

- Колер 						- 2 фл.

- Шпатлевка по дереву 				- 1,5 кг.

- Растворитель 					- 2 бут.

- Известь 						- 20 кг.

-Уголки на откосы 					- 30 м

- Инструмент

- Дверной блок ДГ21-7 				- 1 шт. / 1,4 м2

# С М Е Т А

на ремонтные работы по душу

1.  Работа

- Разборка шт-ки наружных стен  	 					-  70 м2

- Переноска и погрузка строймусора в автомашину 			- 1,75м3/

- Усто-во каркаса  обшивка стен из платсик.вагонки 			- 70м2

- Покраска дверцы цоколя					 		- 1 шт.

- Покраска деревянной дверцы лаком			 		- 2шт./8,0м2

- Ревизия электрощита 							- 1 шт.

- Демонтаж кабеля питания 						- 6 п.м.

- Уст-ка трубы о 20 пласт. на стене 					- 6 п.м.

- Затягивание кабеля ПВС 3 х 4 в трубу 					- 6 п.м.

- Покраска бака – накопителя воды 					- 8м2

- Демонтаж покрытия парапетов 						- 20 п.м.

- Монтаж новых покрытий парапетов из оцинк. стали 			- 20 п.м.

2. Материалы:

- Мешки п/э для мусора 				- 30 шт.

- Рейка – брус 					- 150 м.

- Вагонка пластиковая 				- 75 м2

- Направляющие «Элки» 				- 80 м

- Дюбеля 						- 200 шт.

- Шурупы 						- 200 шт.

- Гвозди 						- 2 кг.

- Краска – эмаль 					- 3 кг.

- Растворитель 					- 1 бут.

- Лак 							- 2 кг.

- Кабель ПВС 4 х 4 					- 6 м.

- Труба пластиковая о 20 				- 6 м.

- Оцинкованные  ___________ парапета 		- 20 п.м.

- Крепежи 						- 1 ком.

- Инструмент

# С М Е Т А

на ремонтные работы по столовой

1.  Работа

- Разборка шт-ки цоколя столовой и стен сторожки 	 		- 150 м2

- Переноска и погрузка строймусора в автомашину 			- 3,7м3/

- Штукатурка стен и цоколя							- 150м2

- Шпатлевка									- 150м2

- Ремонт затирки пояса под 1-м этажом с лестницы 			- 2м2

- Покраска стен и цоколя					 		- 160м2

- Замена желоба водостока о 100 и крыльца 				- 10м2

-Замена трубы водостока о 100 и крыльца 				- 9 п.м.

- Смена приемной воронки 							- 1 шт.

- Окраска известью низа  лестницы 					- 34 м2

- Окраска ограждения лестницы 						- 13м2

- Окраска поверхности лестничного марша и площадки 			- 15м2

- Покраска за один раз дверного и оконного блока снаружи 		- 4 м2

2. Материалы:

- Мешки п/э для мусора 				- 50 шт.

- Песок 						- 3,7 м3/6 тн.

- Цемент 						- 1500 кг.

- Маяки 						-  2 ком.

- Гипс 							- 10 кг.

- Шпатлевка фасадная 				- 300 кг.

- Грунтовка фасадная				- 20 кг.

- Краска фасадная 					- 45 кг.

- Желоб водостока о 150, длиной  2,0 м. 		- 5 шт.

- Труба водостока о 100, длиной 2,0 м. 		- 4 шт.

- Приемная воронка 					- 1 шт.

- Колено трубы 					- 1 шт.

- Колено сливное 600					- 1 шт.

- Стыковочный элемент 				- 4 шт.

- Торцевая заглушка 					- 1 шт.

- Крючок 						- 9 шт.

- Крепление крючка 					- 9 шт.

- Хомут 						- 4 шт.

- Дюбель 						- 6 шт.

- Известь 						- 10 кг.

- Краска – эмаль 					- 8 кг.

- Растворитель 					- 1 бут.

- Инструмент